MODEL SM-50

MAXIMUM POWER 50W

MAXIMUM VOLTAGE 17.1V

MAXIMUN CURRENT 2.92A

DIMENSION(mm) 942(L)*502(W)*50(D)

WEIGHT(Kg)  6.3

TYPE MULTICRYSTALLINE

위의 사양의 모듈을  병렬로 연결하여 충전콘트롤러->와트메터->밧데리(40Ah)로 연결되어있습니다.

질문>

다름이 아니고 와트메터의 창에 아래와 같이 숫자가 나타납니다

1.표시창의 숫자  네가지와

2.변환되는 숫자 네가지의 설명 부탁드립니다. 내용은 아래와 같습니다.

0.00A	14.65V
36.6Wp	0.0W

<Watt Meter>

(6월21일(목) 오전11시 오늘현재)

71.9Wh

56.58Ah         36.6Wp가 바뀌면서 이렇게 나타납니다

12.68Vm

2.92Ap

전번에 알려주셨는데 죄송하지만 다시한번 설명해주시면 고맙겠습니다.

설치한 100W모듈에서 36.6W가?  시간당 와트가 71.9W ? 시간당 암페어가 56.58A ? 최대전압이 12.68Vm ?모듈 암페어가 2.92 Wp ?

그리고  위의 그림의 14.65V는? 0.00A ? 0.0W ?

잘 이해가 않가서 그렇습니다. 번거로우시겠지만 위의 2가지질문에 대한 답변 부탁드립니다.

수고하세요.